| 气体检测仪器仪表 |
| --- |
| GB 12358-1990 | 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 |
| MT 142-1986 | 煤矿井下空气采样方法 |
| MT/T154.10-1996 | 煤矿用安全仪器仪表产品型号编制和管理办法 |

| 气体检测管 |
| --- |
| GB 7230-1987 | 气体检测管装置 |
| MT 271-1994 | 二氧化硫检测管 |
| MT 272-1994 | 氮氧化物检测管 |
| MT 273-1994 | 氨气检测管 |
| MT 274-1994 | 二氧化碳检测管 |
| MT 275-1994 | 氧气检测管 |
| MT 276-1994 | 氢气检测管 |
| MT 277-1994 | 矿井空气中有害气体 硫化氢测定方法（检测管法） |
| MT 278-1994 | 矿井空气中有害气体 氨气测定方法（检测管法） |
| MT 279-1994 | 矿井空气中有害气体 氮氧化物测定方法（检测管法） |
| MT 280-1994 | 矿井空气中有害气体 二氧化硫测定方法（检测管法） |
| MT 51-1994 | 硫化氢检测管 |
| MT 67-1994 | 一氧化碳检测管 |
| MT/T 628-1996 | 气体检测管用圆筒形负压式采样器技术条件 |
| MT/T 629-1996 | 气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件 |
| MT/T 630-1996 | 气体检测管用蛇腹形负压式采样器技术条件 |

| 一氧化碳检测仪器仪表 | MT 137.1-1986 | 矿井空气中有害气体一氧化碳测定方法 |
| --- | --- | --- |
|  | MT 703-1997 | 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定仪技术条件 |

| 甲烷检测仪器仪表（含载体催化元件） | GB 13486-2000 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 |
| --- | --- | --- |
|  | MT 281-1994 | 煤矿甲烷检测用载体催化元件 |
|  | MT 28-2005 | 光干涉式甲烷测定器 |
|  | MT 424-1995 | 光干涉式甲烷测定器校准仪通用技术条件 |

| 氧气检测仪器仪表 | MT 704-1997 | 煤矿用携带型电化学式氧气测定仪技术条件 |
| --- | --- | --- |

| 其它气体检测仪器仪表 |
| --- |
| MT 123-1985 | ACW-1型煤层瓦斯压力测定仪 |
| MT 413-1995 | 矿用本质安全型数字式绝缘电阻表通用技术条件 |
| MT 423-1995 | 空气中甲烷校准气体技术条件 |
| MT 523-1995 | 防爆低能γ-γ组合测井仪 |
| MT 524-1995 | 防爆水压记录仪 |
| MT 563-1995 | 煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件 |
| MT 564-1995 | 煤矿用携带型催化燃烧式甲烷测定器技术条件 |
| MT/T 525-1995 | LCZ－80型微电脑超声波流量计 |
| MT/T 526-1995 | LCD系列多普勒电脑超声波流量计 |
| MT/T 647-1997 | 煤矿用设备开停传感器 |
| MT/T 648-1997 | 煤矿用胶带跑偏传感器 |
| MT/T 666-1997 | 电子数显式收敛计 |
| MT/T 678-1997 | 矿用密度测井仪通用技术条件 |
| MT/T 679-1997 | 矿用瑞利波探测仪通用技术条件 |
| MT/T 708-1997 | 煤自燃性测定仪技术条件 |
| MT/T 721-1997 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 |
| MT/T 752-1997 | 煤的甲烷吸附量测定方法（高压容量法） |
| MT/T 781-1998 | 高分辨自动地电仪通用技术条件 |
| MT/T 782.1-1998 | 煤矿机电设备温度传感器模拟量信号输出型 |
| MT/T 782.2-1998 | 煤矿机电设备温度传感器开关量信号输出型 |
| MT/T 825-1999 | 矿用水位传感器通用技术条件 |
| MT/T 836-1999 | 甲烷煤尘混合物爆炸下限浓度测定方法 |
| MT/T 837-1999 | 煤尘爆炸极限氧含量测定方法 |
| MT/T 840-1999 | 抽放瓦斯管道流量测定方法-均速管流量传感器测定方法 |
| MT/T 845-1999 | 煤矿巷道用SF6示踪气体检测漏风技术规范 |
| MT/T 854-2000 | 电子等容式瓦斯解吸仪技术条件 |
| MT/T 856-2000 | 充气式钻孔瓦斯涌出初速度测定装置技术条件 |
| MT/T 919-2002 | 电子数显式收敛计 |

| 监测监控系统 | AQ 6201-2006 | 煤矿安全监控系统通用技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T 13953-1992 | 隔爆型防爆应用电视设备防爆性能试验方法 |
|  | GB/T 15411-1994 | 防爆应用电视总技术条件 |
|  | MT 53-1980 | 静电显影记录仪 |
|  | MT 899-2000 | 煤矿用信息传输装置 |
|  | MT/T 1004-2006 | 煤矿安全生产监控系统通用技术条件 |
|  | MT/T 1008-2006 | 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求 |
|  | MT/T 470-1996 | 矿井地震勘探仪 |
|  | MT/T 471-1996 | 频率测深仪通用技术条件 |
|  | MT/T 772-1998 | 煤矿监控系统主要性能测试方法 |

| 矿用传感器 （含一氧化碳、甲烷、负压、压力、供水、温度、速度、顶板、动态、风速、风门开闭、设备开停等传感器） |
| --- |
| GB/T 15478-1995 | 压力传感器性能试验方法 |
| GB/T 7551-1997 | 称重传感器 |
| MT 381-1995 | 矿用温度传感器通用技术条件 |
| MT 382-1995 | 矿用烟雾传感器通用技术条件 |
| MT 393-1995 | 煤矿用差压传感器通用技术条件 |
| MT 443-1995 | 煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件 |
| MT 444-1995 | 煤矿用载体催化式低浓度甲烷传感器技术条件 |
| MT 445-1995 | 煤矿用热导式高浓度甲烷传感器技术条件 |
| MT 446-1995 | 煤矿用电化学式一氧化碳传感器技术条件 |
| MT 447-1995 | 煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 |
| MT 448-1995 | 煤矿用超声波旋涡式风速传感器技术条件 |
| MT/T 530-1995 | 煤矿井下紧急闭锁开关 |
| MT/T 531-1995 | 煤矿用速度传感器 |
| MT/T 647-1997 | 煤矿用设备开停传感器 |
| MT/T 648-1997 | 煤矿用胶带跑偏传感器 |
| MT/T 825-1999 | 矿用水位传感器通用技术条件 |
| MT/T 844-1999 | 矿用风门开闭状态传感器通用技术条件 |
| SJ 10429-1993 | 压阻式压力传感器总规范 |
| SJ 20647-1997 | 铂热敏电阻器规范 |
| SJ 20721-1998 | 压力传感器总规范 |
| SJ 20722-1998 | 热敏电阻温度传感器总规范 |
| SJ 20760.1-1999 | CH-DR-001型湿度传感器详细规范 |
| SJ 20760-1999 | 高分子湿度传感器总规范 |
| SJ/T 11145-1996 | 空调器红外遥控系统的技术要求和试验方法 |

| 井下分站 | MT/T 1005-2006 | 矿用分站 |
| --- | --- | --- |

| 直流稳压电源 | MT/T 408-1995 | 煤矿用直流稳压电源 |
| --- | --- | --- |
|  | MT/T 863-2000 | 矿用直流电源变换器 |

| 风电甲烷闭锁装置 | MT 631-1996 | 煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件 |
| --- | --- | --- |

| 自然火灾监测系统 | GB 12791-1991 | 点型紫外火焰探测器性能要求及试验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | GB 13463-1992 | 抗溶性泡沫灭火剂 |
|  | GB 13532-1992 | 干粉灭火剂通用技术条件 |
|  | GB 15308-1994 | 泡沫灭火剂通用技术条件 |
|  | GB 15631-1995 | 点型红外火焰探测器性能要求及试验方法 |
|  | GB 16280-1996 | 线型感温火灾探测器技术要求及试验方法 |
|  | GB 16668-1996 | 干粉灭火系统部件通用技术条件 |
|  | GB 16669-1996 | 二氧化碳灭火系统部件通用技术条件 |
|  | GB 16808-1997 | 可燃气体报警控制器技术要求及试验方法 |
|  | GB 18428-2001 | 自动灭火用玻璃球 |
|  | GB 4715-1993 | 点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 |
|  | GB 4716-1993 | 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 |
|  | GB 4717-1993 | 火灾报警控制器通用技术条件 |
|  | GB 5153-1993 | 自动喷水灭火系统 洒水喷头的技术要求和试验方法 |
|  | GB 797-1989 | 自动喷水灭火系统 湿式报警阀的性能要求和试验方法 |

| 瓦斯抽放监测系统 | MT/T 692-1997 | 煤矿瓦斯抽放技术规范 |
| --- | --- | --- |
|  | MT/T 694-1997 | 煤矿用自动隔爆装置通用技术条件 |
|  | MT/T 720-1997 | 瓦斯抽放管路自动阻爆灭火装置技术条件 |

| 自救器、呼吸器、苏生器 | GB 16556-1996 | 自给式空气呼吸器 |
| --- | --- | --- |
|  | GB 3869-1997 | 体力劳动强度分级 |
|  | GB 7144-1999 | 气瓶颜色标志 |
|  | GB/T 12137-2002 | 气瓶气密性试验方法 |
|  | MT 390-1995 | 矿井压风自救装置技术条件 |
|  | MT 425-1995 | 隔绝式化学氧自救器 |
|  | MT 426-1995 | 氯酸盐生氧起动器技术条件 |
|  | MT 427-1995 | 超氧化钾片状生氧剂技术条件 |
|  | MT 453-1995 | 隔绝式压缩氧呼吸器 |
|  | MT 454-1995 | 压缩氧呼吸器和压缩氧自救器用二氧化碳吸收剂─氢氧化钙技术条件 |
|  | MT 59-1981 | AJH型氧气呼吸器校验仪 |
|  | MT 709-1997 | 煤矿用一氧化碳过滤式自救器 |
|  | MT 711-1997 | 隔绝式压缩氧自救器 |
|  | MT 867-2000 | 隔绝式正压氧气呼吸器 |
|  | MT 868-2000 | 过滤式自救器用干燥剂 |
|  | MT 869-2000 | 过滤式自救器用一氧化碳氧化催化剂 |
|  | MT 949-2005 | 煤矿用自动苏生器 |
| 紧急闭锁开关 | MT/T 530-1995 | 煤矿井下紧急闭锁开关 |
| 防灭火装置（含：制氮机） |
| AQ 1012-2005 | 煤矿在用主排水系统安全检测检验规范 |
| GB 12955-1991 | 钢质防火门通用技术条件 |
| MT 626-1996 | 矿井均压防灭火技术规范 |
| MT/T 627-1996 | 煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件 |
| MT/T 632-1996 | 井下探放水技术规范 |
| MT/T 672-1997 | 煤矿水害防治水化学分析方法 |
| MT/T 674-1997 | 矿井生产时期排水技术规范 |
| MT/T 695-1997 | 煤矿用高倍数泡沫灭火剂通用技术条件 |
| MT/T 696-1997 | 煤矿用高倍数泡沫灭火装置通用技术条件 |
| MT/T 697-1997 | 煤矿用燃油惰气发生装置通用技术条件 |
| MT/T 698-1997 | 矿井密闭防火技术规范 |
| MT/T 699-1997 | 煤矿采空区阻化汽雾防火技术规范 |
| MT/T 700-1997 | 煤矿防火用阻化剂通用技术条件 |
| MT/T 701-1997 | 煤矿用氮气防灭火技术规范 |
| MT/T 702-1997 | 煤矿注浆防灭火技术规范 |
| MT/T 757-1997 | 煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件 |
| MT/T 758-1997 | 煤矿带式输送机电气式自动喷水灭火系统通用技术条件 |
| MT/T 762-1997 | 煤矿用防火门无电源自动启闭装置通用技术条件 |
| MT/T 774-1998 | 煤矿用移动式膜分离制氮装置通用技术条件 |
| MT/T 788-1998 | MP型平板防水闸门 |
| MT/T 841-1999 | 钢质薄壳反向风门技术条件 |
| MT/T 855-2000 | 煤矿均压防灭火调压气室通用技术条件 |